**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doğrudan Temin Numarası:22DT915114

Yapım İşinin Adı :İLÇEMİZ TEMEL EĞİTİM OKULLARININ TADİLAT TAMİRAT VE ONARIMI İŞİ

İlçemiz Bahadınlı Mahallesinde bulunan Bahadınlı İlkokulunun çatı onarımı ve pencere onarımı, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunun çatı onarımı, Mahkeme Mahallesinde bulunan Faruk Kızıklı İlkokulunun 6 adet sınıf kapısının yenilenmesi, Şarköy Mahallesinde bulunan Şarköy İlkokulunun çatı onarımı, Şarköy Mahallesinde bulunan Şehit Mustafa Serin Ortaokulunun yangın alarm sistemlerinin tamiratı ve Memiş Mahallesinde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulunun yangın alarm sisteminin yapılması işi Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Bu iş için fiyatınızın KDV hariç olmak üzere teklif mektubunu ve yer görme belgesini de imzalayarak kapalı zarf içerisinde en geç **13/09/2022 Salı günü saat 11.00’e** kadar Müdürlüğümüz İnşaat ve Emlak Şubesi Birimine verilecek olup saat 11.00’den sonra verilecek teklifler işleme konulmayacaktır. İşin bitim tarihi yer teslimi yapıldıktan sonra 30 takvim günüdür.

Bu iş için verilecek teklifler **13/09/2022 Salı günü saat 11.00’de** açılacaktır. İlgililerin istemeleri halinde zarfların açılış saatinde Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi biriminde hazır bulunmaları gerekmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A* | | | | | *B* | |  |
| **S. No** | **İş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) | **İstekli Bilgileri** |
| 1 | 1 | Bahadınlı İlkokulu binası çatısının muhtelif yerlerinde yaklaşık 10 m2’lik alanda kiremitlerin değiştirilmesi ve hasarlı olan yağmur oluklarının tamir edilmesi. Bahadınlı İlkokulunda bulunan 13 adet 150x150 cm pencere kenarlarının onarılması, 1 adet 40x100cm ahşap pencerenin PVC pencere ile değiştirilmesi. | adet | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 | Cumhuriyet İlkokulu B blokta bulunan tuvalet koridorunun üstündeki çatının akan yerlerinin tamir edilmesi yada üst kısmına yeni eternitten çatı yapılması. A ve B Blok çatı oluklarının tamir edilmesi. B Blok çatı kiremitlerinin elden geçirilmesi ve kırık olanların yenileri ile değiştirilmesi. | adet | 1 |  |  |  |
| 3 | 3 | Faruk Kızıklı İlkokulu binasında bulunan 6 Adet sınıf kapısının yenilenmesi. | adet | 1 |  |  |  |
| 4 | 4 | Şarköy İlkokulu binası çatısına 12 adet mahya Kiremit, 10 adet marsilya Kiremit, 3 adet 70’lik Boru (3Metre), 6 adet 45’lik dirsek, 10 adet kelepçe, 2 adet montaj harcı (20 Kg) Malzeme ve işlerinin yapılması. | adet | 1 |  |  |  |
| 5 | 5 | Şehit Mustafa Serin Ortaokulunda bulunan Mxlogic Marka ve ML-22108 Model yangın sisteminin, yangın ihbar butonlarının gözden geçirilmesi ve yangın alarm sistemlerinin tamiratı. | adet | 1 |  |  |  |
| 6 | 6 | Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu binasına Konvansiyonal yangın alarm butonu, Yangın ana kart paneli, 12 V 9A Akü, Yangın alarm sistemi kablosu. Malzeme ve işlerinin yapılması. | adet | 1 |  |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |