**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doğrudan Temin Numarası: 22DT960759

Yapım İşinin Adı :İLÇEMİZ TEMEL EĞİTİM OKULLARININ TADİLAT TAMİRAT VE ONARIMI İŞİ

 İlçemiz Bahadınlı Mahallesinde bulunan Bahadınlı İlkokulu, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu, Mahkeme Mahallesinde bulunan Faruk Kızıklı İlkokulu, Şarköy Mahallesinde bulunan Şarköy İlkokulu, Şarköy Mahallesinde bulunan Şehit Mustafa Serin Ortaokulu, Memiş Mahallesinde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulunun aşağıda belirtilen tadilat, tamirat ve onarım işleri Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Bu iş için fiyatınızın KDV hariç olmak üzere teklif mektubunu ve yer görme belgesini de imzalayarak kapalı zarf içerisinde en geç **20/09/2022 Salı günü saat 14.00’e** kadar Müdürlüğümüz İnşaat ve Emlak Şubesi Birimine verilecek olup saat 14.00’den sonra verilecek teklifler işleme konulmayacaktır. İşin bitim tarihi yer teslimi yapıldıktan sonra 30 takvim günüdür.

 Bu iş için verilecek teklifler **20/09/2022 Salı günü saat 14.00’de** açılacaktır. İlgililerin istemeleri halinde zarfların açılış saatinde Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi biriminde hazır bulunmaları gerekmektedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *A* | *B* |  |
| **S. No** | **İş KalemiNo** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) | **İstekli Bilgileri** |
| 1 | 1 | Bahadınlı İlkokulu binası çatısında muhtelif yerlerde yaklaşık olarak 10 m2 lik bir alanda kiremitlerin değiştirilmesi, yağmur oluklarının bir kısmında meydana gelen delik ve bozulmaların tamir edilmesi ve bina girişinde bulunan sundurmanın değiştirilmesi,Okul binasının pencere çerçeve kenarlarında oluşan deformasyondan dolayı yağmurlu günlerde kenarlardan su sızıntısı oluşmaktadır. Bu amaçla;\*14 adet 150x150 cm pencere kenarlarının onarılması.\*Bina giriş katında bulunan 1 adet 40x100 cm ahşap pencerenin PVC pencere ile değiştirilmesi | adet | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 | Cumhuriyet İlkokulu B Bloğunda bulunan çatı arası boşluktan yağmur suyu tuvalet girişlerine aktığından bu bölgenin kapatılması.\*Okulumuz B Blok çatısının özellikle bahçeye bakan çatı kiremitlerindeki bir bölgenin değişmesi ya da kontrol edilmesi\*Okulumuz A ve B Blok çatı oluklarından eskiyenlerin değişimi ve bu olukların tıkanıklık durumunun elden geçirilmesi. | adet | 1 |  |  |  |
| 3 | 3 | Faruk Kızıklı İlkokulu binası arka giriş kapısının yenilenmesi. | adet | 1 |  |  |  |
| 4 | 4 | Şarköy İlkokulu binası çatısına 20 adet mahya kiremit alınarak onarımının yapılması. | adet | 1 |  |  |  |
| 5 | 5 | Şehit Mustafa Serin Ortaokulunda bulunan Mxlogic Marka ve ML-22108 Model yangın sisteminin, yangın ihbar butonları kartlarının bakımı ve ilgili cihazın bağlantılarının kontrolü. | adet | 1 |  |  |  |
| 6 | 6 | Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu binasına Konvansiyonal Yangın Alarm Butonu, Yangın Ana Kartı Paneli, 12V 9A Akü, Yangın Alarm Sistemi Kablosu alımı işinin yapılması. | adet | 1 |  |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) |  |  |

|  |
| --- |
|  Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
|  Kaşe ve İmza  |